Планируемые   мероприятия по снижению

технических потерь в 2011 году:

-  оптимизация мест размыкания линий с двусторонним питанием;

-  отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на ПС с двумя и более

трансформаторами;

-  отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой;

-  выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях;

-  замена недогруженных/перегруженных трансформаторов;

-  замена проводов на перегруженных линиях ,

-  замена проводов ВЛ на самонесущие изолированные СИП.

Мероприятия по снижению коммерческих потерь:

- снижение потерь электроэнергии за счёт выявления неучтённого потребления электроэнергии потребителями.

Мероприятия по совершенствованию учёта электроэнергии:

-  поверка метрологических характеристик (калибровка) электросчётчиков;

-  замена трансформаторов тока и вторичных цепей;

-  замена индукционных трёхфазных счётчиков с трансформаторами тока на

электронные на границе балансовой принадлежности;

-  установка многофункциональных приборов учёта повышенных классов точности

и т.п.

Источником финансирования  мероприятий  по снижению технологических потерь является себестоимость услуг по передаче электрической энергии.